|  |  |
| --- | --- |
|  | **153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Большая**  **Воробьевская, д. 26, оф. 27**  **Тел.: +7-910-691-97-76**  **E-mail:** [**info@digitrans.ru**](mailto:info@digitrans.ru)  **Internet address: http://www.digitrans.ru** |

Опросный лист на АТКУЭ 6(10) кВ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика: |  |
| Контактное лицо Заказчика (ФИО): |  |
| Телефон контактного лица: |  |
| Адрес электронной почты контактного лица: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес поставки: |  |

| **Параметр изделия** | **Варианты исполнения** | **Параметр заказа** |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 | 6 |
| Нижняя граница диапазона измеряемых токов, А | 100, 150, 200, 300, 400, 500 | 100 |
| Верхняя граница диапазона измеряемых токов, А | 100, 150, 200, 300, 400, 500 | 100 |
| Максимальный ток КЗ в месте установки трансформатора, кА | Укажите значение в килоамперах | Место для ввода текста. |
| Тип опоры в месте установки АТКУЭ | Укажите тип опоры | Место для ввода текста. |
| Укажите тип первичного провода в месте установки АТКУЭ | Укажите тип провода | Место для ввода текста. |
| Укажите диаметр первичного провода в месте установки АТКУЭ | Укажите тип опоры | Место для ввода текста. |
| Количество заказываемых комплектов, шт. | Укажите количество в штуках | Место для ввода текста. |
| Дополнительные указания |  | |